## Sheet1
Date | Fan ID | Airflow (m³/s) | Fan Speed (RPM) | Vibration (mm/s) | Motor Temp (°C) | Power Consumption (kW) | Line Voltage (V) | Line Current (A) | Power Rating (kW) | Operational Status | Notes
2024-01-01 | Fan_01 | 25.3 | 1500 | 2.5 | 65 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2024-01-15 | Fan_02 | 24.8 | 1490 | 2.7 | 66 | 22 | 400 | 32 | 22 | OK | Normal operation
2024-02-01 | Fan_01 | 26.1 | 1510 | 2.9 | 68 | 24 | 400 | 36 | 24 | Warning | Slight noise detected
2024-02-15 | Fan_02 | 25 | 1485 | 2.4 | 64 | 21 | 400 | 30 | 21 | OK | Normal operation
2024-03-01 | Fan_01 | 24.9 | 1505 | 2.6 | 67 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2024-03-15 | Fan_02 | 25.7 | 1520 | 2.8 | 69 | 25 | 400 | 38 | 25 | Maintenance Needed | Increased vibration
2024-04-01 | Fan_01 | 24.6 | 1495 | 2.3 | 63 | 22 | 400 | 31 | 22 | OK | Normal operation
2024-04-15 | Fan_02 | 26.3 | 1515 | 2.9 | 70 | 24 | 400 | 35 | 24 | Warning | Bearing inspection
2024-05-01 | Fan_01 | 25.1 | 1500 | 2.5 | 65 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2024-05-15 | Fan_02 | 24.7 | 1480 | 2.2 | 64 | 21 | 400 | 30 | 21 | OK | Normal operation
2024-06-01 | Fan_01 | 26 | 1510 | 2.8 | 68 | 24 | 400 | 36 | 24 | Warning | Slight noise detected
2024-06-15 | Fan_02 | 25.2 | 1490 | 2.6 | 66 | 22 | 400 | 32 | 22 | OK | Normal operation
2024-07-01 | Fan_01 | 24.9 | 1505 | 2.7 | 67 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2024-07-15 | Fan_02 | 25.8 | 1525 | 2.9 | 69 | 25 | 400 | 38 | 25 | Maintenance Needed | Increased vibration
2024-08-01 | Fan_01 | 24.5 | 1495 | 2.3 | 63 | 22 | 400 | 31 | 22 | OK | Normal operation
2024-08-15 | Fan_02 | 26.4 | 1515 | 2.9 | 70 | 24 | 400 | 35 | 24 | Warning | Bearing inspection
2024-09-01 | Fan_01 | 25 | 1500 | 2.5 | 65 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2024-09-15 | Fan_02 | 24.8 | 1480 | 2.2 | 64 | 21 | 400 | 30 | 21 | OK | Normal operation
2024-10-01 | Fan_01 | 26.2 | 1510 | 2.8 | 68 | 24 | 400 | 36 | 24 | Warning | Slight noise detected
2024-10-15 | Fan_02 | 25.1 | 1490 | 2.6 | 66 | 22 | 400 | 32 | 22 | OK | Normal operation
2024-11-01 | Fan_01 | 24.9 | 1505 | 2.7 | 67 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2024-11-15 | Fan_02 | 25.9 | 1520 | 2.9 | 69 | 25 | 400 | 38 | 25 | Maintenance Needed | Increased vibration
2024-12-01 | Fan_01 | 24.6 | 1495 | 2.3 | 63 | 22 | 400 | 31 | 22 | OK | Normal operation
2024-12-15 | Fan_02 | 26.3 | 1515 | 2.9 | 70 | 24 | 400 | 35 | 24 | Warning | Bearing inspection
2025-01-01 | Fan_01 | 25.1 | 1500 | 2.5 | 65 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2025-01-15 | Fan_02 | 24.7 | 1480 | 2.2 | 64 | 21 | 400 | 30 | 21 | OK | Normal operation
2025-02-01 | Fan_01 | 26 | 1510 | 2.8 | 68 | 24 | 400 | 36 | 24 | Warning | Slight noise detected
2025-02-15 | Fan_02 | 25.2 | 1490 | 2.6 | 66 | 22 | 400 | 32 | 22 | OK | Normal operation
2025-03-01 | Fan_01 | 24.9 | 1505 | 2.7 | 67 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2025-03-15 | Fan_02 | 25.8 | 1525 | 2.9 | 69 | 25 | 400 | 38 | 25 | Maintenance Needed | Increased vibration
2025-04-01 | Fan_01 | 24.5 | 1495 | 2.3 | 63 | 22 | 400 | 31 | 22 | OK | Normal operation
2025-04-15 | Fan_02 | 26.4 | 1515 | 2.9 | 70 | 24 | 400 | 35 | 24 | Warning | Bearing inspection
2025-05-01 | Fan_01 | 25 | 1500 | 2.5 | 65 | 23 | 400 | 34 | 23 | OK | Normal operation
2025-05-15 | Fan_02 | 24.8 | 1480 | 2.2 | 64 | 21 | 400 | 30 | 21 | OK